Matafuegos: Estar protegido y en regla...

Fuente: Revista PYMES-febrero 2007

Las campañas de concientización sobre la importancia de tener los matafuegos en perfecto estado de mantenimiento y con las recargas al día parecen ir dando buenos resultados, sobre todo después de “Cromagnon”.

Así lo demuestra el interés manifestado por los responsables de la seguridad de locales comerciales, industriales, edificios de oficinas y viviendas, en asegurarse el correcto funcionamiento de las instalaciones contra incendio y en cumplir con las normativas vigentes.

El control y mantenimiento de los extintores de incendio, además de una cuestión de seguridad, es un requerimiento legal en todo el país.

La normativa adoptada como patrón de calidad por las diferentes legislaciones es la Norma IRAM 3517-2 que fija los niveles de calidad y los procesos a los que deben ser sometidos los matafuegos, para brindar seguridad sobre su funcionamiento.

La citada norma describe los procedimientos que deben seguir las empresas que realizan los trabajos, así como las pruebas y los valores que se deben obtener en los ensayos de los equipos y sus diferentes partes.

Cabe destacar que tanto en la redacción como la modificación de las Normas IRAM es por consenso y participan los sectores interesados: usuarios, fabricantes, recargadores y autoridades de aplicación, y los distintos estados provinciales solo lo hacen adoptando o no la norma.

La ultima modificación a la norma fue en 2006 y se relacionó entre otros temas a los controles periódicos, aclarando que “las tareas se deben realizar como mínimo una vez cada tres meses, como mínimo cuatro controles cada 12 meses”

Este control periódico apunta a comprobar si es correcta la dotación de extintores de incendio, su ubicación y señalización. Asimismo brinda seguridad sobre la disponibilidad de operatividad de los matafuegos existentes.

Este control es muy importante, ya que pueden ocurrir fallas en los equipos, posteriores al mantenimiento anual (fallas mecánicas o derivadas de la acción del hombre) que hagan que el matafuego pierda su capacidad de extinción.

El control también servirá para determinar si el equipo está en el lugar que corresponde, con sus instrucciones de uso legibles, debidamente señalizado y sin obstrucción alguna para su utilización.

A cada equipo en condiciones se le colocará una etiqueta indicando la empresa que realizó el control, la fecha del control y el próximo control a efectuar.

El control periódico (cada tres meses mínimo) no solo implica la inspección del estado de los matafuegos, incluye un trabajo técnico llamado determinación de la dotación.

Es decir, un diagnóstico técnico que indique el tipo, cantidad y ubicación de los matafuegos que debe tener cada local o planta. De este informe surgirá el cumplimiento o no de las reglamentaciones vigentes.

Es obligatorio mantener los equipos en buenas condiciones de pintura y con las instrucciones de uso en perfecto estado.

En caso de que los equipos se encuentren dentro de gabinetes es obligatorio que estos cuenten con el respectivo matillo para romper el vidrio. Debe haber uno por cada gabinete.

Otro tema importante dispuesto por la norma, es la obligatoriedad por parte del responsable del local o establecimiento de garantizar la existencia de una dotación de reserva mientras se realizan los trabajos de mantenimiento y/o recarga de los matafuegos. Se debe sustituir el 100% de los equipos por otros similares.

Si no se dispone de dotaciones de reserva, se debe solicitar la provisión a la empresa que realiza el servicio de recarga.

Solo pueden realizar los trabajos de recarga y mantenimiento de extintores las empresas que se encuentren legalmente habilitadas.

El registro de las mismas puede y debe ser consultado por los usuarios antes de encargar la realización de los trabajos.

El listado completo de empresas puede obtenerse solicitándolo al e-mail extintores@iram.org.ar, también puede consultarse la página www.iram.org.ar/Certificacion/tablas/Recarga.asp

### UGR UNSL - 19.02.07