Seguridad con Gas Natural

Introducción

El gas natural es un combustible seguro, eficiente y de bajo costo. Pero como todas las fuentes combustibles, puede ser peligroso si se usa inadecuadamente. Esta charla repasa algunos de los aspectos más importantes del gas natural.

El gas natural ha servido como fuente de calor desde mediados del siglo XIX. Se quema limpiamente y es fácil de manejar. Sin embargo, el gas natural ha estado envuelto en numerosos accidentes a través de los años.

# Información Puntual

Realidades del gas natural:

•  El gas natural es menos pesado que el aire.

• El gas natural tiene olor para alertar a las personas sobre su presencia.

•  El gas natural se quema con facilidad con la correcta mezcla de aire.

•  El gas natural no es tóxico, pero puede desplazar al oxígeno en áreas restringidas.

Consejos de seguridad:

• Familiarícese usted y a los miembros de su familia con el olor distintivo del gas natural.

• Nunca desarrolle trabajos en sistemas de aparatos de gas a menos que usted sea competente para ello.

• Nunca introduzca una fuente de ignición en un cuarto que tenga olor a gas natural.

• Repare las fugas de inmediato.

• Inspeccione el sistema de llegada del gas anualmente.

• Utilice únicamente aparatos diseñados y fabricados para el uso de gas natural.

• Nunca purgue las tuberías de gas dentro del hogar ni en áreas encerradas, siempre hágalo afuera.

• Si huele a gas, evacue el lugar y pida ayuda desde el exterior.

• Si va a encender una luz piloto, lea las instrucciones de encendido cuidadosamente, antes de comenzar la operación.

• Siga siempre las instrucciones del fabricante para el montaje y operación.

El gas natural es un producto seguro y útil. El propósito de esta charla no es asustarlo, sino informarle sobre algunas consideraciones de seguridad.

Manténgase alerta al ambiente a su alrededor, especialmente a hechos relacionados con fugas de gas natural. Cuando tenga dudas, evacue el área y pida ayuda.

ugr-unsl/junio 2007.