UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

# NORMA DE SEGURIDAD

# ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

MOVIMIENTO MANUAL DE MATERIALES

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

- Permitir el fácil acceso a los extintores y demás equipos de lucha contra incendio.

- Mantener permanentemente despejadas las salidas para el personal, sin obstáculos.

- Las válvulas, interruptores, cajas de fusibles, tomas de agua, señalizaciones, instalaciones de seguridad no deben quedar ocultados por bultos, pilas, etc.

- Los pasillos  de circulación - demarcados -  deben estar constantemente libres de obstáculos.

- Utilizar casco cuando hay movimiento aéreo de materiales.

- Las pilas de materiales no deben entorpecer el paso, estorbar la visibilidad o tapar el alumbrado eléctrico.

- Los materiales se deben depositar en los lugares destinados para tal fin.

- Respetar la capacidad de carga de las estanterías, entrepisos y equipos de transporte.

- Al depositar materiales comprobar la estabilidad de los mismos.

- Para recoger materiales, no se debe trepar por las estanterías. Utilizar las escaleras adecuadas.

- Las pilas de materiales que puedan rodar, tambores, deben asegurarse mediante cuñas, tacos o cualquier otro elemento que impida su desplazamiento.

- Evitar pilas demasiado altas.

- Para bajar un bulto de una pila, no colocarse delante de ella, sino a un costado.

MOVIMIENTO MANUAL DE MATERIALES

- Siempre que se pueda realizar el levantamiento de pesos entre dos personas.

- Una regla general de seguridad es CARGAR CON LAS PIERNAS considerando la carga tan cerca del cuerpo como sea posible.

- Reducir al mínimo los giros de la cintura al estar cargando.

- Cuando se esté levantando una carga, debe ser conservada cerca del cuerpo.

- Evitar levantar pesos sobre superficies resbaladizas.

- Levantar las cargas con las piernas.

- Conservar la carga entre los hombros y la cadera.

- Asegurarse que el área por delante de la carga esté nivelada y exenta de obstáculos.

- Usar zapatos que proporcionen buena tracción.

- Cuando se empiece a empujar una carga, hay que anclar un pie y usar la espalda, en vez de las manos y brazos para aplicar la fuerza.

- Es más fácil empujar cuando el lugar sobre el que se ejerce la fuerza está a la altura de las caderas (90 a 115 cms. del piso) que cuando se ejerce a la altura del hombro o por arriba de estos.

IMPORTANTE: Jalar un peso, causa mayor tensión sobre la parte inferior de la columna que empujarlo.

LA SEGURIDAD DEPENDE DE TODOS

LA SEGURIDAD DEPENDE DE TODOS