UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

# NORMA GENERAL

# EVACUACION

ASPECTOS BASICOS

¿Qué hacer en caso de Incendio?

- Actúe con tranquilidad. Trate que lo mismo ocurra con las personas que se hallan a su alrededor.

- Llame a los Bomberos de inmediato y avise a sus compañeros y al personal de seguridad.

- Si no puede controlar el incendio mediante el uso de extintores, cierre las puertas y ventanas y retírese del lugar.

- Si le resulta posible trate de cortar la corriente eléctrica y el paso de GAS.

- Durante el tránsito de evacuación cierre a su paso puertas y ventanas, para no posibilitar corrientes de aire que favorecerán la combustión.

- Antes de abrir alguna puerta coloque la palma de la mano sobre ésta. Si se encontrara caliente, NO la abra.

- En caso de haber mucho humo cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo mojado.

- Desplácese gateando, ya que el aire respirable siempre se encuentra en los niveles más bajos.

- Si el fuego prendió sus ropas, no corra, arrójese al suelo y gire sobre sí mismo.

- Intente ganar la calle. No use el ascensor ni montacargas, ya que el humo ascenderá por el pozo del ascensor.

- Si no puede abandonar el lugar acérquese a una ventana abierta y haga señales agitando una prenda o un trozo de tela.

- Cuando evacue su hogar o su lugar de trabajo, lleve sólo lo que tenga puesto y NADA MÁS.

Recuerde: "SU VIDA ES LO MÁS IMPORTANTE"

### LA EVACUACIÓN – NORMAS GENERALES

- Conozca los medios de salida, escaleras y rutas de escape que conduzcan al exterior del edificio.

- Interiorícese de la ubicación y manejo de los elementos e instalaciones de protección contra incendios.

- Mantenga la calma ante una situación de riesgo, no adopte actitudes que puedan generar pánico.

- Verifique la ausencia total de personas antes de abandonar el lugar, especialmente si se trata de niños o ancianos.

- NO CORRA, camine rápido y en fila de a uno, cerrando a su paso la mayor cantidad de puertas y ventanas. De esta manera evitará la propagación del fuego.

- Descienda siempre, evite el recorrido ascendente salvo en sótanos y subsuelos.

- Ante la presencia de humo desplácese gateando, cubriéndose la boca y la nariz.

- NO utilice ascensor ni montacargas, ya que puede quedar atrapado.

- Si no puede abandonar el lugar, acérquese a una ventana abierta, allí encontrará aire para respirar, a la vez podrá hacer señales agitando un trozo de tela para ser visualizado. Cubra la base de la puerta para evitar el ingreso de humo.

- No transponga ventanas, ese hecho le ha costado la vida a muchas personas. Espere en lo posible para ser rescatado.

- No transporte bultos a fin de no entorpecer su propio desplazamiento ni el de los demás.

- El fuego se propaga rápidamente. No regrese al edificio una vez que lo ha abandonado. Quizás no exista una segunda oportunidad.

- Una vez que haya alcanzado la calle reúnase con su familia o sus compañeros de trabajo para asegurarse que todos están a salvo.

LA SEGURIDAD DEPENDE DE TODOS